Приложение № 3

к договору управления многоквартирного дома

№_______от «___» _______________ 20____ г.

Перечень услуг и работ

по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб./кв.м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |
|  | Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования первого этажа. | ____________ раз в неделю |  |  |
|  | Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования второго и выше этажей, включая кабины лифта | ____________ раз в неделю |  |  |
|  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ____________ раз в неделю |  |  |
|  | Мытье мест общего пользования | ____________ раз в месяц |  |  |
|  | Подметание и мытье пола кабины лифта | ____________ раз в неделю |  |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов | ____________ раза месяц |  |  |
|  | Влажная протирка стен дверей, окон, плафонов, подоконников в помещениях общего пользования, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, отопительных приборов обметание пыли с потолка. | раз в год |  |  |
|  | Удаление мусора из мусорных камер, подметание пола мусорных камер | раз в неделю |  |  |
|  | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | раз в неделю |  |  |
|  | Мытье нижней части ствола и шибера мусоропровода, влажная протирка стен и дверей мусорной камеры | раз в месяц |  |  |
|  | Мойка сменных мусоросборников | раз в неделю |  |  |
|  | Дезинфекция мусоросборников | раз в месяц |  |  |
|  | Устранение засоров | По мере необходимости |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | раз в год |  |  |
| II. Уборка земельного участка, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
|  | Подметание земельного участка в летний период | раз в неделю |  |  |
|  | Полив тротуаров | По мере необходимости |  |  |
|  | Убора мусора с газона, очистка урн | раз в неделю |  |  |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | раз в неделю |  |  |
|  | Полив газонов | По мере необходимости |  |  |
|  | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |
|  | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | раз в неделю |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее часов после начала снегопада |  |  |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |  |  |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта |  |  |  |  |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ___________ раз в неделю |  |  |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |
|  | Содержание лифта(ов) | Режим работы (включая наличие диспетчерской связи) ежедневно ______________________ указать период работы) |  |  |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | раз(а) в год |  |  |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
|  | Проведении технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств. | Прочистка канализационного лежака случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - раз в год. |  |  |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |  |
|  | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и тип приборов требующих проведения поверки шт. |  |  |
|  | Устранение аварии | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение___ минут, на системах канализации в течение минут, на системах энергоснабжения в течение минут после получения заявки диспетчером. |  |  |
|  | Выполнение заявок населения | Протечка кровли - сутки(ок), нарушение водоотвода - суток, замена разбитого стекла - сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - суток, неисправность электрической проводки оборудования часов, неисправность лифта - часов с момента получения заявки. |  |  |
| VI. Прочие работы и услуги |  |  |  |  |
|  | Дератизация | раз(а) в год |  |  |
|  | Дезинсекция | раз(а) в неделю |  |  |